АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЧЕГДОМЫН»

Верхнебуреинского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2010  №_26_

п. Чегдомын

О содержании источников противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын»

В соответствии с Федеральным законом от 21.декабря.1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 68 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и статьи 14 Федерального закона от 06.октября.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления пожарной безопасности на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын», приведения в рабочее состояние всех источников противопожарного водоснабжения и упорядочения их содержания на данной территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Руководителю ООО «Коммунальщик-2» (Винокуров Н.В.):

1.1.Принять до 27.09.2010г. неотложные меры к выполнению ремонтных и профилактических работ пожарных гидрантов на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» и установить (обновить) указатели к ним установленного образца.

Впредь вышеуказанные работы производить в плановом порядке, не допуская снижения готовности использования сетей противопожарного водоснабжения при пожарах.

1.2.Предоставить до 10.08.2010г. в администрацию городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» план-график мероприятий по приведению в надлежащее состояние источников противопожарного водоснабжения, с указанием сроков выполнения работ и ответственного исполнителя.

1.3.В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03) проводить два раза в год ревизию технического состояния пожарных гидрантов с участием работников 74 пожарной части противопожарной службы Хабаровского края.

1.3.1.Первую ревизию проводить в весенне-летнем периоде с проверкой истока гидранта калибром, установкой пожарной колонки на гидрант с пуском воды с составлением суточного акта формы №1 (приложение 1).

По окончании ревизии всех гидрантов составлять сводный акт формы №2 (приложение 2).

1.3.2.Вторую ревизию производить в период, обеспечивающий подготовку пожарных гидрантов к осенне-зимнему периоду эксплуатации. В дополнение к первой ревизии составлять сводный акт формы №2 с внесением в него изменений.

1.4.Немедленно сообщать в пожарную часть обо всех возникающих неисправностях в работе пожарных гидрантов, а также об отключении участков водопроводной сети, на которых они установлены. В случае плановых отключений – заранее.

2.Разрешить 74-й пожарной части производство выборочного контроля за техническим состоянием пожарных гидрантов при соблюдении установленных норм без участия представителей ООО «Коммунальщик-2».

3.Признать утратившим силу постановление главы администрации городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын» от 24 апреля 2007г. №26 «О содержании источников противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения (В.И.Харченко).

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию.

Глава администрации	            В.В.Ефремов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению  администрации

городского  поселения

«Рабочий поселок Чегдомын»

от 02.08.2010 № 26

Форма №1

« _____» _____________ 201___г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель пожарного подразделения

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

и представитель организации, эксплуатирующей пожарные гидранты в населенном пункте _________________________________________________

__________________________________________________________________

(должность)

Составили настоящий акт о том, что нами был произведен совместный осмотр пожарных гидрантов по адресам:

| № п/п | Улицы, переулки, площади | Номера пожарных гидрантов (установлены у домов № (_____) |
| --- | --- | --- |

Всего гидрантов __________________________________

Обнаружены неисправности пожарных гидрантов

| № п/п | Адрес | Характер неисправности |
| --- | --- | --- |

|  | Представитель пожарной части _____________________ |
| --- | --- |
|  | Представитель предприятия _____________________ |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению  администрации

городского поселения

«Рабочий поселок Чегдомын»

от 02.08.2010 № 26

Форма №2

Сводный акт

«_____»____________ 201___г

Мы, нижеподписавшиеся, представитель пожарного подразделения

__________________________________________________________________

подразделение

__________________________________________________________________

фамилия, имя, отчество, должность

и представитель организации, эксплуатирующей пожарные гидранты в населенном пункте _________________________________________________

населенный пункт, предприятие, фамилия, имя, отчество

__________________________________________________________________

должность

составили настоящий акт о том, что в период с «___»____________ 201____г

по «____»__________ 201____г произведен осмотр технического состояния пожарных гидрантов.

Проверкой осмотрены гидранты:

| № п/п | Работы | количество |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Осмотрено пожарных гидрантов Обнаружено неисправных пожарных гидрантов Исправлено пожарных гидрантов Обнаружено замороженных гидрантов Отогрето гидрантов Прочищено спускных отверстий |  |

Адреса неисправных гидрантов

| №п/п | Адрес | Характер неисправности | Ликвидации неисправности |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Представитель пожарной части _____________________ |
| --- | --- |
|  | Представитель предприятия _____________________ |